## ISO13485医疗器械内审检查表
模块 | 大条款 | 细分条款 | 审核要点 | 审核方法 | 责任部门 | 管控频率 | 评分标准 | 得分 | 备注
模块1：组织环境 | 4.1 理解组织 | 4.1.1 | 是否识别医疗器械法规（MDR/FDA/CE）要求？ | 查阅法规清单 | 质量部 | 年度 |  | 0
模块1：组织环境 | 4.2 相关方 | 4.2.1 | 是否识别患者、监管机构、客户需求？ | 查阅需求清单 | 质量部 | 年度 |  | 0
模块2：领导作用 | 5.1 领导承诺 | 5.1.1 | 最高管理者是否对医疗器械安全有效负责？ | 查阅管理评审 | 最高管理者 | 年度 |  | 0
模块2：领导作用 | 5.2 方针 | 5.2.1 | 方针是否包含患者安全、合规、持续改进？ | 查阅方针文件 | 质量部 | 年度 |  | 0
模块3：策划 | 6.1 风险与机遇 | 6.1.1 | 是否识别产品安全、上市后监督风险？ | 查阅风险清单 | 质量部 | 年度 |  | 0
模块3：策划 | 6.2 质量目标 | 6.2.1 | 目标是否包含不良事件率、上市后监测指标？ | 查阅目标文件 | 各部门 | 年度 |  | 0
模块4：支持 | 7.1 资源 | 7.1.2 人员 | 关键岗位（研发/检验/灭菌）是否具备资质？ | 查阅资质文件 | 人力资源部 | 年度 |  | 0
模块4：支持 | 7.1 资源 | 7.1.5 测量资源 | 测量设备是否满足医疗器械校准要求？ | 查阅校准记录 | 质量部 | 季度 |  | 0
模块4：支持 | 7.2 能力 | 7.2.1 | 是否开展医疗器械法规培训？ | 查阅培训记录 | 人力资源部 | 年度 |  | 0
模块4：支持 | 7.3 意识 | 7.3.1 | 员工是否理解医疗器械不良事件上报要求？ | 查阅培训记录 | 人力资源部 | 季度 |  | 0
模块4：支持 | 7.5 文件化信息 | 7.5.3 控制 | 技术文档是否受控、版本可追溯？ | 查阅文件控制记录 | 质量部 | 季度 |  | 0
模块5：运行 | 8.2 产品要求 | 8.2.1 | 是否识别临床评价、注册要求？ | 查阅注册资料 | 研发部 | 项目阶段 |  | 0
模块5：运行 | 8.2 产品要求 | 8.2.3 评审 | 是否评审临床评价、风险管理要求？ | 查阅评审记录 | 研发/质量 | 项目阶段 |  | 0
模块5：运行 | 8.3 设计开发 | 8.3.2 策划 | 是否按医疗器械要求策划设计开发？ | 查阅设计计划 | 研发部 | 项目启动 |  | 0
模块5：运行 | 8.3 设计开发 | 8.3.3 输入 | 输入是否包含临床数据、法规、风险管理？ | 查阅设计输入 | 研发部 | 项目阶段 |  | 0
模块5：运行 | 8.3 设计开发 | 8.3.4 输出 | 输出是否包含技术文档、风险管理报告？ | 查阅设计输出 | 研发部 | 项目阶段 |  | 0
模块5：运行 | 8.3 设计开发 | 8.3.5 验证 | 是否开展临床评价/生物相容性验证？ | 查阅验证报告 | 研发部 | 项目阶段 |  | 0
模块5：运行 | 8.3 设计开发 | 8.3.6 确认 | 是否完成上市前临床评价？ | 查阅临床评价报告 | 研发部 | 项目阶段 |  | 0
模块5：运行 | 8.3 设计开发 | 8.3.7 变更 | 设计变更是否重新验证/注册？ | 查阅变更记录 | 研发部 | 变更时 |  | 0
模块5：运行 | 8.4 外部提供 | 8.4.1 总则 | 供应商是否满足医疗器械要求？ | 查阅供应商管理程序 | 采购部 | 年度 |  | 0
模块5：运行 | 8.4 外部提供 | 8.4.2 评价 | 是否评价供应商的洁净/灭菌能力？ | 查阅供应商评价 | 采购/质量 | 年度 |  | 0
模块5：运行 | 8.4 外部提供 | 8.4.3 确认 | 关键物料是否进行生物相容性测试？ | 查阅检验记录 | 质量部 | 到货时 |  | 0
模块5：运行 | 8.5 生产 | 8.5.1 策划 | 是否编制洁净车间/无菌生产控制计划？ | 查阅控制计划 | 生产/质量 | 日常 |  | 0
模块5：运行 | 8.5 生产 | 8.5.2 标识 | 产品是否具备唯一标识（UDI）？ | 查阅UDI方案 | 生产部 | 日常 |  | 0
模块5：运行 | 8.5 生产 | 8.5.3 防护 | 无菌产品是否满足洁净存储要求？ | 查阅仓储记录 | 仓库/生产 | 日常 |  | 0
模块5：运行 | 8.5 生产 | 8.5.4 灭菌 | 是否建立灭菌过程确认、监控？ | 查阅灭菌记录 | 生产/质量 | 日常 |  | 0
模块5：运行 | 8.5 生产 | 8.5.5 追溯 | 是否建立从原材料到患者的全追溯链？ | 查阅追溯系统 | 生产部 | 日常 |  | 0
模块5：运行 | 8.6 放行 | 8.6.1 | 放行是否依据成品检验/灭菌报告？ | 查阅检验记录 | 质量部 | 日常 |  | 0
模块5：运行 | 8.7 不合格 | 8.7.1 | 不合格品是否隔离、记录、处置？ | 查阅不合格记录 | 生产部 | 日常 |  | 0
模块5：运行 | 8.7 不合格 | 8.7.2 | 重大不合格是否上报监管机构？ | 查阅上报记录 | 质量部 | 发生时 |  | 0
模块5：运行 | 风险管理 | RM-01 | 是否建立ISO14971风险管理流程？ | 查阅风险管理报告 | 研发/质量 | 项目全周期 |  | 0
模块5：运行 | 风险管理 | RM-02 | 是否识别并控制产品风险？ | 查阅风险控制记录 | 研发/质量 | 项目阶段 |  | 0
模块5：运行 | 风险管理 | RM-03 | 是否开展上市后监测（PMS）？ | 查阅PMS报告 | 质量部 | 年度 |  | 0
模块5：运行 | 上市后监督 | PMS-01 | 是否建立不良事件上报机制？ | 查阅不良事件记录 | 质量部 | 日常 |  | 0
模块5：运行 | 上市后监督 | PMS-02 | 是否开展市场反馈分析？ | 查阅市场反馈记录 | 质量部 | 季度 |  | 0
模块6：绩效评价 | 9.1 监视测量 | 9.1.1 | 是否监控不良事件、客户投诉？ | 查阅KPI记录 | 质量部 | 月度 |  | 0
模块6：绩效评价 | 9.1 监视测量 | 9.1.2 合规 | 是否评价医疗器械法规合规性？ | 查阅合规报告 | 质量部 | 年度 |  | 0
模块6：绩效评价 | 9.2 内审 | 9.2.1 | 内审是否覆盖ISO13485全条款？ | 查阅内审计划 | 质量部 | 年度 |  | 0
模块6：绩效评价 | 9.3 管理评审 | 9.3.1 | 评审是否包含临床评价、PMS结果？ | 查阅评审报告 | 最高管理者 | 年度 |  | 0
模块7：改进 | 10.1 改进 | 10.1.1 | 是否建立纠正预防措施（CAPA）？ | 查阅CAPA记录 | 质量部 | 日常 |  | 0
模块7：改进 | 10.2 纠正 | 10.2.1 | 是否对不良事件开展根本原因分析？ | 查阅根本原因分析 | 质量部 | 发生时 |  | 0
审核总得分：
平均得分：
综合评级：