文件编号：QP-009

版    本：A/0

生效日期：2026-03-25

页    码：第 1 页 共 6 页

# 监视和测量设备控制程序

# 1. 目的

为对监视和测量设备进行控制，确保测量结果准确有效，为产品符合要求提供证据，特制定本程序。

# 2. 范围

本程序适用于公司内所有用于产品质量监视和测量的设备控制。

# 3. 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 校准 | 在规定条件下确定测量仪器示值与实际值的关系 |
| 检定 | 查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序 |
| 溯源 | 通过连续的比较链使测量结果与国家或国际标准联系起来 |

# 4. 职责

## 4.1 质量部

归口管理监视和测量设备

建立设备台账，组织校准/检定

## 4.2 使用部门

负责设备的日常使用和保管

进行日常点检和维护

## 4.3 采购部

负责设备采购和联系外部校准机构

# 5. 工作程序

## 5.1 设备配置

使用部门提出需求，明确测量范围、精度

采购部按技术要求采购

质量部验收，确认符合要求后入库

## 5.2 设备台账

质量部建立《监视和测量设备台账》（FM-040）

台账内容：名称、编号、型号、精度、位置、校准周期

## 5.3 校准/检定

质量部编制年度校准计划

送有资质的机构校准/检定

取得校准证书，确认校准结果

## 5.4 校准周期

| 设备类型 | 校准周期 |
| --- | --- |
| 长度量具（卡尺、千分尺） | 12 个月 |
| 压力表 | 6 个月 |
| 电子秤 | 12 个月 |
| 试验设备 | 12 个月 |

## 5.5 标识管理

| 标识 | 含义 |
| --- | --- |
| 合格（绿色） | 校准合格，准用 |
| 准用（黄色） | 部分功能受限，限定使用 |
| 停用（红色） | 不合格或超期，禁用 |
| 封存 | 暂时不用，封存保管 |

## 5.6 使用管理

使用前检查校准状态

按操作规程使用

使用后清洁保养，存放于合适环境

## 5.7 失准处理

发现设备失准立即停用，贴停用标识

评估先前测量结果的有效性

必要时追溯已检验产品

维修后重新校准，无法维修的报废

## 5.8 记录保存

质量部保存台账、校准证书、校准计划等记录

保存期限：3 年

# 6. 相关文件

| 文件编号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| QP-001 | 文件控制程序 |
| QP-002 | 记录控制程序 |

# 7. 相关记录

| 记录编号 | 记录名称 | 保存期限 |
| --- | --- | --- |
| FM-040 | 监视和测量设备台账 | 长期 |
| FM-041 | 年度校准计划 | 3 年 |
| FM-042 | 校准证书 | 3 年 |
| FM-043 | 设备点检表 | 3 年 |
| FM-044 | 失准处理记录 | 3 年 |

# 8. 附录

## 附录 A：监视和测量设备控制流程图

设备配置 → 验收 → 建账 → 校准 → 标识 → 使用 → 维护 → 周期校准 → 失准处理 → 记录归档

编制：_______________    日期：_______________

审核：_______________    日期：_______________

批准：_______________    日期：_______________

本文件为受控文件，未经许可不得复制或外传