文件编号：WI-ED-005

版    本：A/0

生效日期：2026-03-25

页    码：第 1 页

# 计量器具管理作业指导书

# 1. 目的

规范计量器具管理。

# 2. 范围

适用于所有计量器具。

# 3. 采购验收

新购计量器具需验收合格。

# 4. 校准管理

建立校准计划

按期送检

确认校准结果

贴校准标识

# 5. 使用管理

正确使用

妥善保管

定期核查

# 6. 失准处理

发现失准立即停用，评估先前测量结果。

# 7. 记录

填写《计量器具台账》（FM-110）。

编制：_______________    日期：_______________

审核：_______________    日期：_______________

批准：_______________    日期：_______________

本文件为受控文件，未经许可不得复制或外传