文件编号：WI-QC-005

版    本：A/0

生效日期：2026-03-25

页    码：第 1 页

# 量具使用作业指导书

# 1. 目的

规范量具使用，确保测量准确。

# 2. 范围

适用于所有测量工具的使用。

# 3. 使用前检查

检查校准标签是否在有效期

检查量具是否完好

清洁量具测量面

# 4. 使用要求

轻拿轻放，防止磕碰

测量前校零

读数时视线垂直

使用后清洁归位

# 5. 常用量具

游标卡尺：测量内外径、深度

千分尺：精密测量

高度尺：测量高度

通止规：孔径检验

# 6. 注意事项

量具不得与工具混放

定期送检校准

发现失准立即报告

编制：_______________    日期：_______________

审核：_______________    日期：_______________

批准：_______________    日期：_______________

本文件为受控文件，未经许可不得复制或外传