# 计量器具台账

表单编号：QR-ME-01 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（50）｜设备计量类记录表单模板》 归属文件：《设备计量类》对应二级程序文件或三级作业指导书（ME 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

## 表头（张贴前请补全）

| 记录名称 | 表单编号 | 版本号 | 生效日期 | 组织名称 | 页码/总页数 | 填表人 | 填表日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量器具台账 | QR-ME-01 | A/0 |  |  |  |  |  |  |

表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 器具编号 | 是 | 内部唯一编号，建议“类别＋流水”，如 LK-0007（卡尺类第 7 件） |
| 器具名称／型号规格 | 是 | 如数显游标卡尺 0～150 mm、分辨率 0.01 mm |
| 制造商／出厂编号 | 是 | 与证书对应，便于校准机构核对 |
| 测量范围与准确度等级 | 是 | 与工艺公差匹配性判定的基础数据 |
| 校准方式 | 是 | 外校／内校／检定；外校注明机构名称与资质 |
| 校准周期与下次到期日 | 是 | 到期日为管控红线，须与校准计划一致 |
| 用于何工序／检何特性 | 是 | 写清使用位置，超差追溯时才知影响范围 |
| 领用部门与保管人 | 是 | 到岗位；共用器具指定日常保管责任人 |
| 状态与标识颜色 | 是 | 合格（绿）／限用（黄）／停用（红）／封存 |
| 溯源方式 | 是 | 溯源到国家或国际测量标准的具体路径 |
| 报废或降级记录 | 有则填 | 日期、原因、审批人 |

示例行

| 器具编号 | 器具名称 | 型号规格 | 校准方式 | 校准周期 | 下次到期日 | 使用工序 | 保管人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LK-0007 | 数显游标卡尺 | 0～150 mm／0.01 mm | 外校 | 12 个月 | 2027-03-15 | 精车工序外径检验 | 检验组陈某 | 合格（绿标） |

填写说明：

- 台账字段中“用于何工序、检何特性”最容易被省略，却是超差后判断追溯范围的关键，务必填全；

- 校准周期不是一律 12 个月，可按器具稳定性、使用频次、历史超差记录分级设定，并保留分级依据；

- 同一规格多件器具合账登记时，须做到一件一行一编号，不得“卡尺若干把”合并一行；

- 新购器具入库即建账并登记首次校准结论，未校准前不得贴合格标识；

- 到期日应设置提前预警（一般提前 15～30 天），避免到期当周才发现无处送检。