# 计量器具校准计划

表单编号：QR-ME-02 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（50）｜设备计量类记录表单模板》 归属文件：《设备计量类》对应二级程序文件或三级作业指导书（ME 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

## 表头（张贴前请补全）

| 记录名称 | 表单编号 | 版本号 | 生效日期 | 组织名称 | 页码/总页数 | 填表人 | 填表日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量器具校准计划 | QR-ME-02 | A/0 |  |  |  |  |  |  |

表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 年度／月份 | 是 | 按月分栏，把到期日摊平到全年，避免集中到期 |
| 器具编号／名称 | 是 | 与器具台账一致 |
| 上次校准日期与证书号 | 是 | 供追溯与机构查询 |
| 本次计划校准日期 | 是 | 控制在到期日前若干工作日内完成 |
| 校准方式与机构 | 是 | 外校机构名称／内校标准器编号 |
| 送检责任人 | 是 | 到岗位 |
| 实际完成日期 | 是 | 未按期完成须填延期原因与补检安排 |
| 证书接收与结论 | 是 | 合格／不合格／限用，并注明确认人 |
| 备用器具安排 | 是 | 送检期间替代方案，避免停检或凭手感判断 |

示例行

| 月份 | 器具编号 | 上次校准日期 | 本次计划日期 | 校准机构 | 备用方案 | 实际完成 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 月 | LK-0007 | 2026-03-16 | 2027-03-10 | 某第三方校准机构 | 启用备用卡尺 LK-0012 | 2027-03-09 | 合格 |

填写说明：

- 计划应把全厂到期日按季度摊平，防止出现“某月集中送检、车间无尺可用”的局面；

- 送检期间必须有可用的替代器具，且替代器具同样在有效期内，方案要写进计划而不是临时决定；

- 内校须使用在有效期内的标准器，其溯源链完整可查；

- 未按期校准的器具应立即停用并挂红牌，在计划表中如实登记，不得倒填日期。