# 计量器具停用、封存与报废申请单

表单编号：QR-ME-04 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（50）｜设备计量类记录表单模板》 归属文件：《设备计量类》对应二级程序文件或三级作业指导书（ME 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

## 表头（张贴前请补全）

| 记录名称 | 表单编号 | 版本号 | 生效日期 | 组织名称 | 页码/总页数 | 填表人 | 填表日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量器具停用、封存与报废申请单 | QR-ME-04 | A/0 |  |  |  |  |  |  |

表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 器具编号／名称 | 是 | 与台账一致 |
| 申请类别 | 是 | 停用／封存／报废／降级 |
| 申请原因 | 是 | 校准不合格、损坏、长期不用、精度不满足新工艺等 |
| 影响评估 | 是 | 现有在检项目如何继续，替代器具是否到位 |
| 替代方案 | 是 | 替代器具编号或外委检测安排 |
| 处置方式 | 报废必填 | 破坏性处置、退库隔离、降级为非测量用途 |
| 审批 | 是 | 计量管理员审核＋管理者代表或分管领导批准 |
| 标识与台账更新 | 是 | 贴红牌或移出台账的日期、执行人 |
| 处置确认 | 是 | 报废器具是否已做功能破坏防误用，见证人签署 |

示例行

| 器具编号 | 申请类别 | 申请原因 | 影响评估 | 替代方案 | 审批 | 处置确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QJ-0033 | 报废 | 校准不合格，游丝断裂无法修复 | 涉及内径检验 2 项 | 启用备用内径千分尺 QJ-0041 | 计量管理员核，分管领导批 | 3 月 20 日剪断量爪并退库，见证人签名 |

填写说明：

- 报废器具必须做功能破坏或明确隔离，避免流入现场被再次使用，这是审核现场常见的隐患点；

- 精测器具降级为划线、粗测用途时，须同时移除校准标识并在台账中登记状态变更；

- 封存器具重新启用前必须重新校准，不能凭“从未用过”直接启用。